## Menu
A Cu THHN-2 90°C C Cu THHN-2 90°C
C. Cu Multiconductor Flexible 90°C TC
Alambres de Cu Magnetos 200°C
Acom. Antifraudes Acom. Trebol en Cu
Cable S8000 THHN-2 90°C TC
C. Cu LSHF
75°C 600V TC
C Duplex 60°C 300V
C UTP Cat. 5E & 6
A Cu Desnudos C Cu Desnudos
C Cu XLPE 15Kv PC-NC 100% / 133%
Cable S8000 LSHF 90°C TC
Contactos
Condiciones Comerciales
Certificaciones de Calidad
Caracteristicas Tecnicas
Descargue nuestra APP Cablecol
* Algunos vinculos requieren conexion a internet

## Condiciones Comerciales
Desde el 01 de Febrero de 2018

## Contactos
CABLECOL EN COLOMBIA

## Alambres y Cables THHN Cu
Alambres Cu THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
Alambre Cu THHN/THWN-2 CT 90°C 600V
A. 14AWG CU THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | 726 | 726 | 0 | 0 | 726 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
A. 12AWG CU THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 1047 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
A. 10AWG CU THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | 1683 | 1683 | 0 | 0 | 1683 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
A. 8AWG CU THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | 2679 | 2679 | 0 | 0 | 2679 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cables Cu THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
C. TRIPLEX 3x12 AWG THHN/THWN | 4298 | 4298 | 0 | 0 | 4298 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 14AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 942 | 942 | 0 | 0 | 942 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 12AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 1346 | 1346 | 0 | 0 | 1346 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 10AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 1947 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 8AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 2888 | 2888 | 0 | 0 | 2888 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 6AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 4459 | 4459 | 0 | 0 | 4459 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 4AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 6879 | 6879 | 0 | 0 | 6879 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 2AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 10671 | 10671 | 0 | 0 | 10671 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 1/0AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 17434 | 17434 | 0 | 0 | 17434 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 2/0AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 21786 | 21786 | 0 | 0 | 21786 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 3/0AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 28923 | 28923 | 0 | 0 | 28923 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 4/0AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 34135 | 34135 | 0 | 0 | 34135 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C. 250 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 41217 | 41217 | 0 | 0 | 41217 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.300 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 49192 | 49192 | 0 | 0 | 49192 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.350 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 57476 | 57476 | 0 | 0 | 57476 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.400 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 66279 | 66279 | 0 | 0 | 66279 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.500 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 85438 | 85438 | 0 | 0 | 85438 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
A. 14AWG CU THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | 740 | 1309 | 690 | 668
A. 12AWG CU THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | 1066 | 1884 | 997 | 963
A. 10AWG CU THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | 1714 | 3034 | 1600 | 1548
A. 8AWG CU THHN/THWN-2 CT 90°C 600V | 2728 | 4809 | 2550 | 2465
C. TRIPLEX 3x12 AWG THHN/THWN | 4555 | 7773 | 4220 | 3954
C. 14AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 999 | 1704 | 935 | 867
C. 12AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 1427 | 2434 | 1335 | 1238
C. 10AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 2064 | 3522 | 1920 | 1791
C. 8AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 3062 | 5223 | 2825 | 2657
C. 6AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 4727 | 8074 | 4420 | 4102
C. 4AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 7293 | 12458 | 6820 | 6329
C. 2AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 11312 | 19320 | 10730 | 9817
C. 1/0AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 18482 | 31569 | 17275 | 16039
C. 2/0AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 23096 | 39452 | 21590 | 20043
C. 3/0AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 30662 | 52317 | 28660 | 26609
C. 4/0AWG CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 36187 | 61801 | 33825 | 31404
C. 250 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 43695 | 74639 | 40845 | 37920
C.300 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 52149 | 88649 | 48750 | 45257
C.350 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 60931 | 104077 | 56600 | 52878
C.400 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 70263 | 120021 | 0 | 60977
C.500 kcmil CU THHN/THWN-2 CT-SR 90°C 600V | 90574 | 154538 | 84000 | 78603
Lista de precios No.12
Febrero 01 de 2018

## Alambres y Cables Cu Desnudos
Alambres Desnudos de Cobre | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
Alambres Cu desnudos
Alambre de Cobre desnudo 14 Awg | 704 | 704 | 0 | 0 | 704 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Alambre de Cobre desnudo 12 Awg | 1004 | 1004 | 0 | 0 | 1004 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Alambre de Cobre desnudo 10 Awg | 1628 | 1628 | 0 | 0 | 1628 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cables Desnudos de Cobre | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Cable de Cobre desnudo 8 AWG | 2727 | 2727 | 0 | 0 | 2727 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cable de Cobre desnudo 6 AWG | 4407 | 4407 | 0 | 0 | 4407 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cable de Cobre desnudo 4 AWG | 6785 | 6785 | 0 | 0 | 6785 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cable de Cobre desnudo 2 AWG | 10620 | 10620 | 0 | 0 | 10620 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cable de Cobre desnudo 1/0 AWG | 17076 | 17076 | 0 | 0 | 17076 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cable de Cobre desnudo 2/0 AWG | 21578 | 21578 | 0 | 0 | 21578 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cable de Cobre desnudo 4/0 AWG | 33812 | 33812 | 0 | 0 | 33812 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
Alambre de Cobre desnudo 14 Awg | 706 | 1227 | 660 | 648
Alambre de Cobre desnudo 12 Awg | 1006 | 1743 | 940 | 924
Alambre de Cobre desnudo 10 Awg | 1631 | 2835 | 1522 | 1498
Cable de Cobre desnudo 8 AWG | 2822 | 4848 | 2650 | 2509
Cable de Cobre desnudo 6 AWG | 4561 | 7782 | 4225 | 4054
Cable de Cobre desnudo 4 AWG | 7022 | 11980 | 6600 | 6242
Cable de Cobre desnudo 2 AWG | 11298 | 16276 | 10465 | 9770
Cable de Cobre desnudo 1/0 AWG | 17675 | 30156 | 16380 | 15710
Cable de Cobre desnudo 2/0 AWG | 22333 | 38106 | 20690 | 19852
Cable de Cobre desnudo 4/0 AWG | 34996 | 59712 | 32500 | 31107
Lista de precios No.12
Febrero 01 de 2018

## Cables Encauchetados
Cable Cu. Multiconductor Flexible 90°C 600V TC | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
C Cu. 2X18 Multiconductor Flexible 90°C TC | 1314 | 1314 | 0 | 0 | 1314 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 3X18 Multiconductor Flexible 90°C TC | 1786 | 1786 | 0 | 0 | 1786 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 4X18 Multiconductor Flexible 90°C TC | 2272 | 2272 | 0 | 0 | 2272 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 2X16 Multiconductor Flexible 90°C TC | 1786 | 1786 | 0 | 0 | 1786 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 3X16 Multiconductor Flexible 90°C TC | 2324 | 2324 | 0 | 0 | 2324 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 4X16 Multiconductor Flexible 90°C TC | 2842 | 2842 | 0 | 0 | 2842 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 2X14 Multiconductor Flexible 90°C TC | 2839 | 2839 | 0 | 0 | 2839 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 3X14 Multiconductor Flexible 90°C TC | 3491 | 3491 | 0 | 0 | 3491 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 4X14 Multiconductor Flexible 90°C TC | 4193 | 4193 | 0 | 0 | 4193 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 2X12 Multiconductor Flexible 90°C TC | 3859 | 3859 | 0 | 0 | 3859 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 3X12 Multiconductor Flexible 90°C TC | 4926 | 4926 | 0 | 0 | 4926 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 4X12 Multiconductor Flexible 90°C TC | 6059 | 6059 | 0 | 0 | 6059 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 2X10 Multiconductor Flexible 90°C TC | 5204 | 5204 | 0 | 0 | 5204 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 3X10 Multiconductor Flexible 90°C TC | 6916 | 6916 | 0 | 0 | 6916 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 4X10 Multiconductor Flexible 90°C TC | 8466 | 8466 | 0 | 0 | 8466 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 2X8 Multiconductor Flexible 90°C TC | 8358 | 8358 | 0 | 0 | 8358 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 3X8 Multiconductor Flexible 90°C TC | 10857 | 10857 | 0 | 0 | 10857 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 4X8 Multiconductor Flexible 90°C TC | 14539 | 14539 | 0 | 0 | 14539 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 2X6 Multiconductor Flexible 90°C TC | 12386 | 12386 | 0 | 0 | 12386 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 3X6 Multiconductor Flexible 90°C TC | 17154 | 17154 | 0 | 0 | 17154 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 4X6 Multiconductor Flexible 90°C TC | 22579 | 22579 | 0 | 0 | 22579 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 4X4 Multiconductor Flexible 90°C TC | 40849 | 40849 | 0 | 0 | 40849 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu. 4X2 Multiconductor Flexible 90°C TC | 62913 | 62913 | 0 | 0 | 62913 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
C. Encauchetado 2X18AWG 90°C 600V | 1386 | 2365 | 1270 | 1209
C. Encauchetado 3X18AWG 90°C 600V | 1884 | 3216 | 1725 | 1643
C. Encauchetado 4X18AWG 90°C 600V | 2397 | 4089 | 2200 | 2090
C. Encauchetado 2X16AWG 90°C 600V | 1884 | 3216 | 1725 | 1643
C. Encauchetado 3X16AWG 90°C 600V | 2452 | 4185 | 2245 | 2138
C. Encauchetado 4X16AWG 90°C 600V | 2998 | 5135 | 2870 | 2615
C. Encauchetado 2X14AWG 90°C 600V | 2994 | 5108 | 2740 | 2612
C. Encauchetado 3X14AWG 90°C 600V | 3682 | 6282 | 3380 | 3212
C. Encauchetado 4X14AWG 90°C 600V | 4423 | 6945 | 4050 | 3858
C. Encauchetado 2X12AWG 90°C 600V | 4070 | 8865 | 3730 | 3550
C. Encauchetado 3X12AWG 90°C 600V | 5196 | 10906 | 4760 | 4532
C. Encauchetado 4X12AWG 90°C 600V | 6391 | 9368 | 5855 | 5574
C. Encauchetado 2X10AWG 90°C 600V | 5490 | 9368 | 5030 | 4788
C. Encauchetado 3X10AWG 90°C 600V | 7296 | 12460 | 6680 | 6363
C. Encauchetado 4X10AWG 90°C 600V | 8932 | 15239 | 8520 | 7789
C. Encauchetado 2X8AWG 90°C 600V | 8817 | 15060 | 8080 | 7689
C. Encauchetado 3X8AWG 90°C 600V | 11453 | 19558 | 10495 | 9988
C. Encauchetado 4X8AWG 90°C 600V | 15337 | 26193 | 14050 | 13376
C. Encauchetado 2X6AWG 90°C 600V | 13087 | 22352 | 13290 | 11395
C. Encauchetado 3X6AWG 90°C 600V | 18125 | 30927 | 17350 | 15782
C. Encauchetado 4X6AWG 90°C 600V | 23819 | 40640 | 22585 | 20773
C. Encauchetado 4X4AWG 90°C 600V | 39317 | 67035 | 37255 | 37581
C. Encauchetado 4X2AWG 90°C 600V | 66364 | 113149 | 58350 | 57880
Lista de precios No.12
Febrero 01 de 2018

## Cables UTP
Cable Cu Duplex 60°C 600V Cable para Datos Categoria 5E y 6 | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
Cables Duplex 300V 60°
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x18 | 685 | 685 | 0 | 0 | 685 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x16 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 1040 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x14 | 1511 | 1511 | 0 | 0 | 1511 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x12 | 2457 | 2457 | 0 | 0 | 2457 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x10 | 3892 | 3892 | 0 | 0 | 3892 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cable UTP Cat. 5e y 6
UTP – CATEGORÍA 5E | 840 | 840 | 0 | 0 | 840 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
UTP – CATEGORÍA 6 | 1463 | 1463 | 0 | 0 | 1463 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x18 | 704 | 1200 | 670 | 630
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x16 | 1069 | 1827 | 1020 | 957
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x14 | 1553 | 2649 | 1480 | 1390
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x12 | 2525 | 4308 | 2415 | 2260
Cables Duplex SPT 60°C 300V 2x10 | 4001 | 6827 | 3820 | 3581
Cable UTP Cat. 5E | 0 | 1504 | 0 | 773
Cable UTP Cat. 6 | 0 | 2722 | 0 | 1346
Lista de precios No.12
Febrero 01 de 2018

## Cables Instrumentacion
Cable Cu LSHF 75°C 600V | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
C Cu TRIPLEX LSHF 75°C 600V 12 awg | 4726 | 4726 | 0 | 0 | 4726 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 14 awg | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 1037 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 12 awg | 1480 | 1480 | 0 | 0 | 1480 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 10 awg | 2142 | 2142 | 0 | 0 | 2142 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 8 awg | 3177 | 3177 | 0 | 0 | 3177 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 6 awg | 4905 | 4905 | 0 | 0 | 4905 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 4 awg | 7567 | 7567 | 0 | 0 | 7567 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 2 awg | 11738 | 11738 | 0 | 0 | 11738 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 1/0 awg | 19177 | 19177 | 0 | 0 | 19177 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 2/0 awg | 23964 | 23964 | 0 | 0 | 23964 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 3/0 awg | 30932 | 30932 | 0 | 0 | 30932 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 4/0 awg | 37548 | 37548 | 0 | 0 | 37548 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 250 Kcmil | 45338 | 45338 | 0 | 0 | 45338 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 300 Kcmil | 54110 | 54110 | 0 | 0 | 54110 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 350 Kcmil | 63224 | 63224 | 0 | 0 | 63224 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 400 Kcmil | 72907 | 72907 | 0 | 0 | 72907 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C Cu LSHF 75°C 600V 500 Kcmil | 93982 | 93982 | 0 | 0 | 93982 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
C Cu LSHF 75°C 600V Triplex 3x12 awg | 5011 | 8549 | 4640 | 4348
C Cu LSHF 75°C 600V 14 awg | 1099 | 1875 | 1060 | 954
C Cu LSHF 75°C 600V 12 awg | 1570 | 2677 | 1455 | 1362
C Cu LSHF 75°C 600V 10 awg | 2271 | 3874 | 2115 | 1971
C Cu LSHF 75°C 600V 8 awg | 3368 | 5746 | 3140 | 2923
C Cu LSHF 75°C 600V 6 awg | 5199 | 8881 | 5190 | 4513
C Cu LSHF 75°C 600V 4 awg | 8023 | 13703 | 7730 | 6962
C Cu LSHF 75°C 600V 2 awg | 12443 | 21252 | 11790 | 10799
C Cu LSHF 75°C 600V 1/0 awg | 20330 | 34725 | 18830 | 17643
C Cu LSHF 75°C 600V 2/0 awg | 25405 | 43397 | 23600 | 22047
C Cu LSHF 75°C 600V 3/0 awg | 32791 | 0 | 30400 | 28457
C Cu LSHF 75°C 600V 4/0 awg | 39805 | 67981 | 36940 | 34544
C Cu LSHF 75°C 600V 250 Kcmil | 48064 | 0 | 44510 | 41711
C Cu LSHF 75°C 600V 300 Kcmil | 57363 | 0 | 53150 | 49781
C Cu LSHF 75°C 600V 350 Kcmil | 67024 | 0 | 62100 | 58166
C Cu LSHF 75°C 600V 400 Kcmil | 77290 | 0 | 0 | 67074
C Cu LSHF 75°C 600V 500 Kcmil | 99631 | 0 | 92300 | 86463
Lista de precios No.12
Febrero 01 de 2018

## Cables MT XLPE
Cables para Media Tension en Cu. 15 Kv al 100% PC y 133% PC | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
C MV Cu 15Kv Pantalla en Cinta al 100% 90°C
C Cu 2 awg XLPE 90°C MV 15Kv 100% Pant Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0%
C Cu 1/0 awg XLPE 90°C MV 15Kv 100% Pant Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0%
C Cu 2/0 awg XLPE 90°C MV 15Kv 100% Pant Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0%
C Cu 4/0 awg XLPE 90°C MV 15Kv 100% Pant Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0%
C MV Cu 15Kv Pantalla en Cinta al 133% 90°C
C Cu 2 awg XLPE 90°C MV 15Kv 133% Pant Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0%
C Cu 1/0 awg XLPE 90°C MV 15Kv 133% Pant Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0%
C Cu 2/0 awg XLPE 90°C MV 15Kv 133% Pant Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0%
C Cu 4/0 awg XLPE 90°C MV 15Kv 133% Pant Cinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
2 AWG XLPE-TR 15KV 100% P. CINTA (PE) | 27516 | 46948 | 0 | 0
1/0 AWG XLPE-TR 15KV 100% P. CINTA (PE) | 0 | 60891 | 0 | 0
2/0 AWG XLPE-TR 15KV 100% P. CINTA (PE) | 42057 | 71760 | 0 | 0
2 AWG XLPE-TR 15KV 133% P. CINTA (PE) | 30521 | 52563 | 0 | 0
1/0 AWG XLPE-TR 15KV 133% P. CINTA (PE) | 39653 | 68288 | 0 | 0
2/0 AWG XLPE-TR 15KV 133% P. CINTA (PE) | 45179 | 77086 | 0 | 0
4/0 AWG XLPE-TR 15KV 133% P. CINTA (PE) | 69692 | 0 | 0 | 0
Consultar disponibilidad y precios con su Ejecutivo de Ventas
Lista de precios No.11
Septiembre 01 de 2017
Actualizacion 01 Noviembre 2017

## Cables Acometida
Cable Cu Acometida 600V 90°C Antifraude | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
C Acometidas Concentricas Cu Antifraude
Acom. Cu 1x8+8 Concentrico 600V 90°C XLPE/PVC | 6260 | 6260 | 0 | 0 | 6260 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Acom. Cu 2x8+8 Concentrico 600V 90°C XLPE/PVC | 10012 | 10012 | 0 | 0 | 10012 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Acom. Cu 3x8+8 Concentrico 600V 90°C XLPE/PVC | 14772 | 14772 | 0 | 0 | 14772 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Cable Cu Acometida 600V 90°C Trebol | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Acom. Cu Trebol 3x8+10AWG (B) 600V 75°C PE/PVC | 12603 | 12603 | 0 | 0 | 12603 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Acom. Cu Trebol 3x6+8AWG (B) 600V 75°C PE/PVC | 18805 | 18805 | 0 | 0 | 18805 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Acom. Cu Trebol 3x4+6AWG (B) 600V 75°C PE/PVC | 29348 | 29348 | 0 | 0 | 29348 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Acom. Cu Trebol 3x2+4AWG (B) 600V 75°C PE/PVC | 46802 | 46802 | 0 | 0 | 46802 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
Acometida S8000 2x6+6 Concentrico 600V 90°C XLPE/PVC | 4453 | 4453 | 0 | 0 | 4453 |  |  | 0 | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
Acometida Cu 1x8+8 Concentrico 600V 90°C XLPE/PVC | 6687 | 11410 | 6190 | 5759
Acometida Cu 2x8+8 Concentrico 600V 90°C XLPE/PVC | 10696 | 18252 | 9900 | 9211
Acometida Cu 3x8+8 Concentrico 600V 90°C XLPE/PVC | 15783 | 26928 | 14580 | 13590
Acometida Cu Trebol 3x8+10AWG (B) 600V 75°C PE/PVC | 13071 | 22303 | 12340 | 11595
Acometida Cu Trebol 3x6+8AWG (B) 600V 75°C PE/PVC | 18977 | 32379 | 18140 | 17301
Acometida Cu Trebol 3x4+6AWG (B) 600V 75°C PE/PVC | 30442 | 51943 | 28175 | 27000
Acometida Cu Trebol 3x2+4AWG (B) 600V 75°C PE/PVC | 47231 | 80586 | 43715 | 43058
Consultar disponibilidad con su Representante Comercial.
Lista de precios No.12
Febrero 01 de 2018

## Alambres Esmaltados Cobre
Alambre Magneto Cu 200°C Amidanel | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
ALAMBRE MAGNETO No 8 AWG | 38763 | 38763 | 0 | 0 | 38763 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 9 AWG | 38779 | 38779 | 0 | 0 | 38779 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 10 AWG | 38799 | 38799 | 0 | 0 | 38799 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 11 AWG | 38811 | 38811 | 0 | 0 | 38811 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 12 AWG | 38832 | 38832 | 0 | 0 | 38832 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 13 AWG | 38974 | 38974 | 0 | 0 | 38974 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 14 AWG | 38980 | 38980 | 0 | 0 | 38980 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 15 AWG | 39002 | 39002 | 0 | 0 | 39002 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 16 AWG | 39035 | 39035 | 0 | 0 | 39035 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 17 AWG | 39086 | 39086 | 0 | 0 | 39086 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 18 AWG | 39101 | 39101 | 0 | 0 | 39101 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 19 AWG | 39117 | 39117 | 0 | 0 | 39117 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 20 AWG | 39186 | 39186 | 0 | 0 | 39186 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 21 AWG | 39211 | 39211 | 0 | 0 | 39211 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 22 AWG | 39370 | 39370 | 0 | 0 | 39370 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 23 AWG | 39411 | 39411 | 0 | 0 | 39411 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 24 AWG | 39604 | 39604 | 0 | 0 | 39604 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 25 AWG | 40055 | 40055 | 0 | 0 | 40055 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 26 AWG | 40472 | 40472 | 0 | 0 | 40472 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 27 AWG | 41070 | 41070 | 0 | 0 | 41070 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 28 AWG | 42423 | 42423 | 0 | 0 | 42423 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 29 AWG | 42667 | 42667 | 0 | 0 | 42667 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 30 AWG | 43889 | 43889 | 0 | 0 | 43889 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 31 AWG | 47259 | 47259 | 0 | 0 | 47259 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 32 AWG | 50699 | 50699 | 0 | 0 | 50699 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 33AWG | 50996 | 50996 | 0 | 0 | 50996 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 34 AWG | 54373 | 54373 | 0 | 0 | 54373 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 35 AWG | 56273 | 56273 | 0 | 0 | 56273 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 36 AWG | 57809 | 57809 | 0 | 0 | 57809 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 37 AWG | 71024 | 71024 | 0 | 0 | 71024 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 38 AWG | 78936 | 78936 | 0 | 0 | 78936 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 39 AWG | 86438 | 86438 | 0 | 0 | 86438 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
ALAMBRE MAGNETO No 40 AWG | 99080 | 99080 | 0 | 0 | 99080 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 8 | 0 | 0 | 0 | 35662
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 9 | 0 | 0 | 0 | 35677
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 10 | 0 | 0 | 0 | 35695
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 11 | 0 | 0 | 0 | 35706
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 12 | 0 | 0 | 0 | 35725
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 13 | 0 | 0 | 0 | 35856
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 14 | 0 | 0 | 0 | 35862
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 15 | 0 | 0 | 0 | 35882
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 16 | 0 | 0 | 0 | 35912
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 17 | 0 | 0 | 0 | 35959
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 18 | 0 | 0 | 0 | 35973
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 19 | 0 | 0 | 0 | 35988
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 20 | 0 | 0 | 0 | 36051
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 21 | 0 | 0 | 0 | 36074
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 22 | 0 | 0 | 0 | 36220
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 23 | 0 | 0 | 0 | 36258
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 24 | 0 | 0 | 0 | 36436
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 25 | 0 | 0 | 0 | 36851
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 26 | 0 | 0 | 0 | 37234
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 27 | 0 | 0 | 0 | 37784
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 28 | 0 | 0 | 0 | 39029
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 29 | 0 | 0 | 0 | 39254
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 30 | 0 | 0 | 0 | 40378
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 31 | 0 | 0 | 0 | 43478
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 32 | 0 | 0 | 0 | 46643
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 33 | 0 | 0 | 0 | 46916
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 34 | 0 | 0 | 0 | 50023
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 35 | 0 | 0 | 0 | 51771
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 36 | 0 | 0 | 0 | 53184
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 37 | 0 | 0 | 0 | 65342
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 38 | 0 | 0 | 0 | 72621
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 39 | 0 | 0 | 0 | 79523
Alambre Cu Esmaltado Amidanel 200°C No. 40 | 0 | 0 | 0 | 91154
Consultar disponibilidad con su Representante Comercial.
Consultar disponibilidad con su Representante Comercial.
Lista de precios No.12
Febrero 01 de 2018

## Alambres Esmaltados Aluminio
C S8000 Notox THHW-OHLS 90°C 600V TC | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
C.6AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 1573 | 1573 | 0 | 0 | 1573 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.4AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 2115 | 2115 | 0 | 0 | 2115 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.2AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 3096 | 3096 | 0 | 0 | 3096 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.1/0AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 5109 | 5109 | 0 | 0 | 5109 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.2/0AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 6658 | 6658 | 0 | 0 | 6658 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.4/0AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 7876 | 7876 | 0 | 0 | 7876 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.250Kcmil S8000 LSHF CT 90°C 600V | 10579 | 10579 | 0 | 0 | 10579 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.350Kcmil S8000 LSHF CT 90°C 600V | 13085 | 13085 | 0 | 0 | 13085 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.500Kcmil S8000 LSHF CT 90°C 600V | 17811 | 17811 | 0 | 0 | 17811 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
C.6AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 1460 | 2691 | 0 | 1447
C.4AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 1962 | 3617 | 0 | 1946
C.2AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 2872 | 5293 | 0 | 2848
C.1/0AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 4739 | 8732 | 0 | 4700
C.2/0AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 6175 | 11379 | 0 | 6125
C.4/0AWG S8000 LSHF CT 90°C 600V | 7305 | 13460 | 0 | 7246
C.250Kcmil S8000 LSHF CT 90°C 600V | 9812 | 18176 | 0 | 9733
C.350Kcmil S8000 LSHF CT 90°C 600V | 12135 | 22361 | 0 | 12038
C.500Kcmil S8000 LSHF CT 90°C 600V | 16518 | 30438 | 0 | 16386
Lista de precios No.12
Febrero 01 de 2018

## Cables THHN Serie 8000
Cable Al S8000 THHN/THWN-2 90°C CT 600V | Dcto 1 % | Dcto 2 % | IVA % | Financiero % | Total Descuento | Comparo Precios | Establezco Diferencia | Analizo Precios | Calculo %
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | .
Nombre del Producto | Precio Lista | Precio Neto | Valor IVA | Vr Financiero | Vr Final | Digito valor | Porcentual | Comparo | Diferencia % | .
C.6AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 1430 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.4AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 1923 | 1923 | 0 | 0 | 1923 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.2AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 2815 | 2815 | 0 | 0 | 2815 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.1/0AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 4645 | 4645 | 0 | 0 | 4645 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.2/0AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 6052 | 6052 | 0 | 0 | 6052 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.4/0AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 7160 | 7160 | 0 | 0 | 7160 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.250 kcmil AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 9618 | 9618 | 0 | 0 | 9618 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.350 kcmil AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 11895 | 11895 | 0 | 0 | 11895 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
C.500 kcmil AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 16191 | 16191 | 0 | 0 | 16191 |  | 100% | 0 | 0% | 0%
| 66 | 306 | 83 | 11
C.6AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 1327 | 2446 | 1197 | 1316
C.4AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 1784 | 3273 | 1608 | 1769
C.2AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 2611 | 4811 | 2354 | 2590
C.1/0AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 4308 | 7942 | 3884 | 4273
C.2/0AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 5613 | 10345 | 5061 | 5568
C.4/0AWG AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 6640 | 12180 | 5987 | 6587
C.250 kcmil AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 8921 | 16440 | 8043 | 8849
C.350 kcmil AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 11031 | 20328 | 9946 | 10943
C.500 kcmil AL S8000 THHN/THWN CT 90°C 600V | 15016 | 27671 | 13538 | 14896
Lista de precios No.12
Febrero 01 de 2018